- 泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

- 招   标  文  件

招标人：温岭市泽国金投投资开发有限公司

联系人： 郑剑

联系电话： 13566887109

招标代理机构：温岭开元工程咨询有限公司

联系人：杨海平

联系电话：0576-86233313

二○二三年四月

目  录

第一章 投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开标

第六节  评标

第七节  合同授予

第八节  重新招标和不再招标

第九节  纪律和监督

第二章  合同条款及格式

第三章  评标办法

一、总则

二、评标程序

三、评标标准及办法

第四章  技术规范

第五章  投标文件格式

# 第一章 投标人须知

# 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程 |
| 2 | 建设地点 | 温岭市泽国镇腾蛟村 |
| 3 | 招标控制价 | 398000元 |
| 4 | 电梯数量、规格及品牌要求 | 有机房载货电梯3台，其中：电梯DT1载重2000kg、速度为0.5m/s、4层4站4门；电梯DT2载重1000kg、速度为0.5m/s、4层4站4门；电梯DT3载重2000kg、速度为0.5m/s、3层3站3门。电梯推荐电梯厂家或推荐电梯品牌要求：杭州西奥、林肯电梯、江南嘉捷、苏州东奥、新马电梯。同一厂家只能授权一家代理销售公司。 |
| 5 | 承包方式 | 交钥匙工程 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 免费质保期要求 | 卖方须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过质量技术监督部门验收合格后之日算起。 |
| 8 | 工期要求 | 60日历天（含60日历天） |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 招标范围 | 施工图范围内的电梯设备供货、安装、调试及售后服务 |
| 11 | 资金来源 | 自筹 |
| 12 | 投标人要求 | 1、具有独立法人资格、针对本招标项目具有生产制造及供货能力的电梯厂家（或符合要求的电梯厂家对本项目唯一授权的具有独立法人资格的代理销售公司）。电梯推荐电梯厂家或推荐电梯品牌要求：杭州西奥、林肯电梯、江南嘉捷、苏州东奥、新马电梯。同一厂家只能授权一家代理销售公司。 2、具有中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目包含电梯安装、 许可子项目包含曳引驱动载货电梯或特种设备安装改造维修许可证（载货电梯C级及以上），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3、本项目接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求： 3.1联合体牵头人须为电梯厂家（或代理销售公司）；3.2联合体成员总数（含牵头人）不超过两家；3.3提供联合体协议书。 |
| 13 | 投标人确定方式 | 资格预审 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由下列内容组成: 1、投标承诺书（附件一-1）； 2、投标报价清单（附件一-2）； 3、投标人的营业执照副本复印件；（联合体成员均需提供） 4、电梯生产厂家特种设备制造许可证（电梯）C级及以上资质副本复印件、安装单位中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）证书副本复印件（C级及以上级别）； 5、诚信投标承诺书（附件一-3） 6、联合体投标协议书（附件一-4）；（如有） 7、法定代表人授权书（附件一-5）； 8、投标电梯的产品代理授权书复印件（代理商提供）； 9、技术偏离表（附件一-6）及商务偏离表（附件一-7）； 10、主要部件产地、规格说明表（附件一-8）； 11、随机特殊工具及检测设备清单（附件一-9）； 12、易损件清单及价格（附件一-10）； 13、电梯质量、性能及数据及售后服务保证（附件一-11）； 14、投标产品的技术规格书（不允许仅提供样本）及产品样本； 15、拟提供本次设备安装的人员构成表（附件一-12） 16、投标品牌电梯台州地区售后服务点设置情况一览表（附件一-13）； 17、投标人认为需要提供的其他文件及资料。 |
| 15 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、投标人应按照招标文件中所提出的格式和内容填写，并按“前附表第14项投标文件组成”的顺序装订成册 |
| 16 | 报价方式及报价组成 | 投标总报价包括设备总价及安装费总价 |
| 17 | 投标报价要求 | 不得高于投标控制价（398000元），投标报价高于投标控制价的为无效标 |
| 18 | 投标保证金要求 | 投标保证金的金额：壹万元整 投标保证金形式：现金（现场与投标文件一起提交） |
| 19 | 投标有效期 | 90日历天（自提交投标文件截止时间之日起） |
| 20 | 投标文件份数 | 投标文件壹份正本壹份、副本贰份 |
| 21 | 投标文件装订、密封 与标志 | 1．投标文件单独装订成册，正本与副本一同装袋密封，并在密封袋上正确标明 “投标文件”，并标明“工程名称”和“投标人名称”； 2．上述密封袋封口接缝处加盖投标人单位公章或法人代表印章（或签名）或委托代理人印章（或签名）。 |
| 22 | 递交投标文件截止时间与递交地点 | 截止时间：2023年4月13日 下午2：00整 地点：温岭市泽国镇便民服务中心六楼会议室 |
| 23 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：2023年4月13日 下午2：00整 开标地点：温岭市泽国镇便民服务中心六楼会议室 |
| 24 | 开标顺序 | 按投标保证金评审、投标文件评审的顺序进行评标 |
| 25 | 评标办法 | 综合评估法，具体办法见第三章 |
| 26 | 履约担保 | 履约担保形式：银行转账（或电汇） 金额：签约合同价的2% 开户行：农业银行温岭泽国支行 户名：温岭市泽国金投投资开发有限公司 账号：19928101040020443 |

# 二、  投标人须知

## 第一节  总  则

### 1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项。

### 2.招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第9项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第10项。

### 3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第11项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 4.投标资格

4.1投标人资格要求详见本须知前附表第12项。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

### 5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 6.现场条件

6.1本工程现场条件已具备。

### 7.踏勘现场

7.1投标人可自行前往工地现场对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节  招标文件

### 8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

投标须知前附表

第一章 投标须知

第二章 合同主要条款

第三章 评标办法

第四章技术规格书

第五章 投标文件格式

8.2除本须知8.1条内容外，按本须知第9、10、11条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 9.招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在递交投标文件截止时间2日前以书面形式〔包括传真（传真号码0576-86088275）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在递交投标文件截止时间2日前以书面形式发给所有已报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

9.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

### 10.招标文件的修改

10.1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在递交投标文件截止时间1日前发给所有已报名的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

10.2 投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

### 11.招标文件的异议

11.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当自收到异议之日起1日内作出答复。

## 第三节  投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

12.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 13.投标文件的格式

13.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 14.投标报价组成

14.1报价方式及报价组成：本工程项目投标总报价包括设备总价、安装费总价及总承包服务费。

14.2设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费（招标人代表2人去国内生产厂验收费用）、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质量技术监督部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

14.3安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用；

### 15.投标报价要求

15.1投标人必须对全部电梯进行投标报价，有选择的投标报价为无效标；

15.2投标报价清单（附件一-2）中提供的工程量清单数据不得进行调整或更改，擅自更改数据的投标报价为无效标；

15.3投标人在报价时应充分考虑各种风险，除合同条款规定的内容外，电梯设备综合单价和安装综合单价均不予调整。

15.4本招标项目招标人设有投标控制价（398000元），投标报价高于投标控制价的为无效标。

### 16.投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第18项的规定，将投标保证金与投标文件一起在投标截止时间之前一并提交，否则视为未提交投标保证金。

16.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

16.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金票据复印件后无息退还。

16.5如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

16.5.1投标人在投标有效期内要求撤销或修改其投标文件的；

16.5.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约担保或签署合同的；

16.5.3投标人在投标期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假等违法违规行为的。

### 17.投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的有关规定仍然适用。

### 18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人（或委托代理人）签名（或盖章）。投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。正本、副本的封面上均应清楚标识“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应由加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签名确认。

18.3投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

## 第四节  投标文件的递交

### 19.投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按本须知前附表第21项规定装订、密封与标志。

19.2密封袋封口接缝处加盖投标人单位公章或法人代表印章（或签名）或委托代理人印章（或签名）。

19.3未按上述规定进行密封和标志的投标文件，招标人将不予受理。

### 20.投标文件的递交

20.1投标人的投标文件在投标须知前附表第22项规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表第22项规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证、法定代表人授权书（如有）等身份证明原件，递交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在递交投标文件时未到场签名的，其投标文件不予受理。

20.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 21.递交投标文件截止期

21.1递交投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。

21.2招标人可按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章，并按照本须知第19、20条规定进行密封、标志和递交，并标明“修改”字样。

## 第五节  开标

### 23.开标

23.1招标人将于投标须知前附表第23项规定的时间和地点举行开标会议。

23.2委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《法定代表人授权书》原件。

23.3开标会议由招标人组织，依法接受有关部门的监督。

23.4开标顺序详见本须知前附表第24项。

### 24.投标文件公布

24.1招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

24.3投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出书面异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

## 第六节  评标

### 25.评标委员会

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2评标委员会在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。

25.3评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

25.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。

25.5评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 26.评标

26.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的程序、方法、标准和评审因素对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准和评审因素，不作为评标依据。

### 27.评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 28.投标文件的澄清

28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

### 29.投标文件的符合性

29.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

## 第七节  授予合同

### 30.合同授予标准

30.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第26条规定评出的投标人。中标候选人公示及中标通知。

### 31.中标通知书

31.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。评标结果公示后投标人资格无效的，评标基准价不作调整。

31.2招标人将在公示合格后十五天内向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

31.3中标通知书将成为合同的组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。

### 32.履约保证金

32.1中标人应按前附表第26项所规定的形式、金额向招标人提供合同履约担保。

32.2中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格并报有关部门备案，其投标保证金不予返还。

### 33.合同签订

33.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订买卖合同和安装合同，并报有关部门备案。

33.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

33.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，并报有关部门备案，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

33.5签订合同时，中标人应根据招标人的需要指派人员到场签约。

## 第八节  重新招标和不再招标

### 34.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 35.不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原项目审批或核准部门批准后不再进行招标。

第九节  纪律和监督

36.对招标人的纪律要求

36.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

37.对投标人的纪律要求

37.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

38.对评标委员会成员的纪律要求

38.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

39.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

39.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

40.投诉

40.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第二章 合同条款及格式

## 第一部分 买卖合同主要条款

买方：温岭市泽国金投投资开发有限公司

卖方：

买方于2023年   月   日对泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，买卖双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 工作范围和服务内容

依据招标文件、投标文件、询标记录等。本项目为交钥匙工程，卖方须按现场踏勘的实际情况、技术规格书、买方提供技术要求和装修要求完成所有电梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训及售后服务等工作，并接受总包管理。

- 合同价格

本合同总价为人民币（大写）          元(￥_________元 )，合同总价中包括设备总价、安装费和总承包服务费。其中设备总价为人民币（大写）          元(￥_________元 )，安装费总价为人民币（大写）           元(￥__________ 元 ) 。

设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费（买方代表2人去国内生产厂验收费用）、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质量技术监督部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方向卖方提供电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在15个日历天内向买方提供电梯土建施工图纸一式四份，买方应将其中一份确认并签名后交回卖方，设计院按双方确认后的图纸进行土建电梯井道等设计，设计院完成土建电梯井道设计后再由卖方确认，土建单位须按卖方最后确认后的图施工并提供完整、清理后的土建井道及电梯机房。

4、合同交货及完工期

工期：     日历天。

卖方须自合同签订之日起    日历天内交货，交货后    日历天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。

5、交货地点：买方指定工地现场。

6、卖方保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由           公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定，并拥有合法的产权，且该设备的出售不会构成对任何第三方知识产权的侵犯。卖方对一切可能的侵权指控负责。否则，卖方将承担由此给买方造成的一切经济损失。

7、制造监制

在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，卖方须予以积极配合并有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束，但买方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

8、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存的特殊要求以传真形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

9、运输及装卸保险

9.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

9.2卖方在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，不能以办理索赔为由而拖延。

10、到货检验

货到工地后开箱检验在买方工地现场进行，应有买卖双方代表在场，以明确所交电梯的名称、规格型号、数量是否与本批电梯相符。经验收合格后，由双方代表签署收货报告。

如不具备开箱验收的条件，买方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买卖双方签名确认；若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

★11、合同价款的支付方式：

11.1 合同生效日起15天内，支付合同设备总价的5%作为定金；

11.2全部电梯等设备运到工地现场经买方初步验收认可后15天内支付设备总价的50%；

11.3全部电梯安装调试完毕且经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后 15天内再支付电梯设备总价的43.5%。留设备总价的1.5%作为质量保证金，在保修期两年满时全部退还，质量保证金不计息。

安装费付款方式见安装合同。

12、技术服务

卖方负责免费对买方的2名技术人员进行安装现场的技术培训。

13.关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588－2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范(GB50310)

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

14、安装调试及总承包配合

由                            公司负责安装调试。

监控、BA等接口及买方提供的动力用电接口等均以机房配电柜为界。

15、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

16、设备最终验收

16.1工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，卖方将有责任修理或赔偿损失。

16.2 验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由招标人使用之前已通过台州市技术监督局验收并得到特种设备安全使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交给买方并得到买方的接受。

★17、质量保证期

卖方须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过质量技术监督部门验收合格后之日算起。

18、售后服务

18.1卖方须在台州地区设维修点，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。维修点需提供24小时服务及即时响应时间，卖方在接到买方维修通知起半个小时内赶到现场，一般故障1小时内排除，重大故障12小时内修复完毕，若超过时间罚款1000元/次，并按每次无条件延长该台电梯维保时间一个月。

18.2在质量保证期之内，卖方对由于产品设计、系统设计、工艺、材料、配套件的缺陷、安装质量而造成的任何系统及设备质量问题或故障负责并免费处理。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，卖方除承担责任外，同时该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

18.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整维修、保养和润滑。

18.4质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

18.5在质保期结束时，须由卖方派出专业工程师对电梯进行另一次全面测试，任何故障须由卖方自费解决并取得招标人的同意。

18.6故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

19、电梯的基本配置、基本功能、装修要求均按招标文件规定及投标时承诺。

20、随机文件清单

20.1.装箱清单

20.2.电梯操作维修手册

20.3. 整件进口设备（如有）的证明文件资料（海关报关单、商检报告或相应的其他证明文件）；

20.4.卖方按标准应提供的技术资料。

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用或提供服务，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）逾期交付使用

卖方逾期交货或安装验收不合格，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰。

2）如买方不能按时支付预付款、各阶段相应款项，按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰，且交货期及完工周期顺延。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

4）逾期交付的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，按卖方不能交货处理，同时买方可考虑终止合同。

5）延迟付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按买方中途退货处理，同时卖方可以考虑终止合同。

6）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

22、卖方应按图施工，投标报价已结合现场实际综合考虑，未来根据买方及设计院要求对尺寸进行调整，卖方应予以配合，总价不变。

23、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

24、合同生效及其他

25.1合同应在买方收到卖方提供的履约担保后，并经双方签名盖章后开始生效。

25.2履约担保按签约合同价的2%计取，在电梯工程验收合格并交付后无息返还。

25.3本合同正本贰份，副本柒份。由甲方执壹正贰副，乙方执壹正贰副，其余存档，同等生效。

25、未尽事宜，双方友好协商

买方（盖章）：                             卖方（盖章）：

法人代表（签名）：                         法人代表（签名）：

或委托代理人（签名）                      或委托代理人（签名）：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

## 第二部分  安装合同主要条款

甲方：温岭市泽国金投投资开发有限公司

乙方：___________________

温岭市泽国金投投资开发有限公司（甲方）所需电梯等设备以招标文件招标。_________________公司为安装单位。甲乙双方，就泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程的装卸、就位、安装、调试、检验、验收、维保工作；经协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需乙方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：________________元整(￥___________)。

安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用。

3、安装工期

电梯交货后    日历天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。

4、安装地点

甲方指定工地现场

★5、付款方式

5.1安装款：

在电梯等设备安装施工队伍进场后15天内付电梯安装费的50%，全部电梯经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后，15天内由买方再支付卖方安装费总价的50%。

安装款由甲方根据上述安装费付款方式支付到乙方账户（或联合体中电梯安装单位）。

5.2质保期外四年维修保养合同将与实际使用方另行签订。

6、技术服务

乙方负责免费对甲方指定的技术人员进行安装现场的技术培训。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

7、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

8、安装调试

8.1 由_________________公司负责安装调试。乙方不得转包。

8.2 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

8.3 土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中表明，并提交甲方认可。

8.4 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

8.5设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

8.6 在安装期间。乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8.7 乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

8.8 乙方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

8.9 设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

8.10 设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

9、设备最终验收

9.1 工程完毕后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。安装过程中，如建筑结构或其他设备因乙方原因而被损坏，乙方负责修理或赔偿损失。

9.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

10、质量保证

按电梯买卖合同

11、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲方及乙方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

如甲方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20%。

逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。

逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同的20%。

经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

12、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

13、适应法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、本合同正本贰份，副本柒份。由甲方执一正叁副，乙方执一正贰副，其余送有关部门备案，同等生效。

15、本合同双方签名盖章后开始生效。

甲方（盖章）                                乙方（盖章）

法定代表人（签名）：                         法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                        或委托代理人（签名）：

通讯地址：                                  通讯地址：

电话：                                      电话：

年   月   日                              年   月   日

# 第三章  评标办法

### 一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规及相关文件，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

### 二、评标程序

评标委员会按投标保证金评审、资格标评审、技术标评审、商务标评审的顺序进行评标；下一步的评审只针对通过上一步评审的投标文件。

### 三、评标标准、办法及细则

3.1、在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市建筑工程管理局进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果；

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
　　（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
　  （3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
　　（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；
　　（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
　　（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；
　　（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
　　（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（10）投标人之间约定中标人；

（11）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（13）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（14）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（15）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（16）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（17）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（18）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（19）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.2投标保证金评审

投标保证金、技术标有下列情形之一的，作无效标处理，不再进入资格标评审：

3.2.1投标人未按前附表第18项规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第18.1条规定的

3.3投标文件评审（按下列顺序进行）

3.3.1投标文件有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1.1委托代理人没有提供合法、有效的“法定代表人授权书”的；

3.3.1.2投标文件正、副本份数未按投标人须知前附表第20项规定份数提供的或无法区分正副本的；

3.3.1.3投标文件未按规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签名）的；

3.3.1.4投标文件内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.3.1.5投标人资格不符合要求的；

3.3.1.6未按投标人须知前附表第14条要求提供相关证书原件或复印件的；

3.3.1.7联合体投标未提供联合体协议书的；

3.3.1.8代理销售公司投标未提供招标人推荐电梯品牌的制造商针对本项目的唯一授权书原件的，或非唯一授权的，或授权书不符合要求的；

3.3.1.9未按要求提供温岭市建设工程诚信投标承诺书；

3.3.1.10投标文件中对招标文件（包括合同条款）中带★标志条款不响应的；

3.3.1.11投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标文件中投标承诺书的投标报价大写不符合国家有关规定的；投标人擅自调整或更改投标报价清单（格式附后）中的工程量清单数据的；

3.3.1.12投标报价高于报价控制价的；

3.3.1.13投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.3.1.14质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；

3.3.1.15投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。

3.3.1.16投标文件计算中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的。

3.3.1.17投标人提供的投标文件中存在伪造证件等弄虚作假的；

3.3.1.18投标文件附有招标人不能接受的条件的；

3.3.1.19违反招标文件其他实质性条款规定的。

3.3.1.20其它与有关法律、法规及相关政策性规定不相符的；

3.4投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.4.1投标文件中投标承诺书的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准修正单价。

3.4.3其余算术错误按招标人要求进行修正。

评标委员会将按以上原则调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，调整后的投标报价进入商务标评审。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，其投标无效。

3.5、商务报价分的计算

3.5.1、评标基准价的确定： 所有有效投标报价的平均值作为评标基准价。

3.5.2、计算报价分值,报价分100分。

商务报价分的计算：投标人的有效投标总报价等于评标基准价得满分；相对于评标基准价，每高一个百分点扣1.5分，每低一个百分点扣1分，扣完为止，中间按直线内插法计算；计算出各投标人的报价得分（计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

### 3.6推荐中标候选人

评标委员会按照得分由高到低排序（如遇得分相同，则报价低排列在前；如遇得分、报价均相同，由招标人抽签确定排序），并推荐排序前二名投标人分别为第一、二中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

3.7其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

# 第四章  技术规范

一、电梯技术规格要求

1、电梯技术规格要求

1.1  驱动系统：采用永磁同步无齿轮传动。

1.2  调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT或更好，开关频率≧10kHz，请提供图片及相关资料说明；

1.3  门机：采用VVVF变频门机32位或以上微机控制，无连杆，请提供图片及相关资料说明；

1.4  逻辑控制系统：采用双32位VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能，预留BA接口；

1.5 门保护：红外光幕保护，光束要求不少于81束；

1.6 平层精度：≤±3mm；

1.7 电梯可靠性要求：要求连续工作每天20小时，全年365天。正常使用寿命期要求10万小时以上。要求停梯率不高于1％，即全年不超过3.65天（含维保时间）。

1.8 电源：三相380V±7%  50±1Hz；

1.9 称重装置：电子连续称重装饰，精度1%。

1.10操作方法：控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

★1.11安全设备要求：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合最新国家标准中的规定。

1）断相和错相保护。

2）上、下络点开关和上、下极限开关。

3）缓冲器。

4）限速器。

5）安全钳。

6）紧急停止按纽。

7）层门安全设施。

8）轿门安全设施。

9）层门闭锁保护。

10）电气短路保护。

11）主电机过载保护。

12）电机绝缘等级为F级，防护等级≥IP41。

13) 电梯安装完毕后须通过消防、技术监督局等相关部门验收。

二、电梯技术参数

2.1、电梯技术规格

| 序号 | 梯号 | 电梯DT1 | 电梯DT2 | 电梯DT3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台数 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 用途 | 载货电梯 | 载货电梯 | 载货电梯 |
| 3 | 额定载重量 (kg) | ≥2000 | ≥1000 | ≥2000 |
| 4 | 速度（m/s） | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 5 | 提升高度（m） | 12.5 | 12.5 | 9 |
| 6 | 层/站/门 | 4/4/4 | 4/4/4 | 3/3/3 |
| 7 | 基站 | 地面一层 | 地面一层 | 地面一层 |
| 8 | 停靠层站 | 1F,2F…4F | 1F,2F…4F | 1F,2F，3F |
| 9 | 控制方式 | 单控 | 单控 | 单控 |
| 10 | 井道尺寸（宽×深）（mm）， （由投标人现场勘察为准） | 3300*2500 | 2160*2160 | 2700*3260 |
| 11 | 机房位置 | 井道上方 | 井道上方 | 井道上方 |
| 12 | 顶层高度（mm） （由投标人现场勘察为准） | 4500 | 4300 | 4300 |
| 13 | 底坑深度（mm） （由投标人现场勘察为准） | 1500 | 1500 | 1500 |
| 14 | 轿厢净尺寸（宽*深）（mm） | ≥2200*1900 | ≥1400*1700 | ≥1700*2400 |
| 15 | 开门净尺寸（宽*高）（mm） （由投标人现场勘察为准） | ≥1700*2100 | ≥1100*2100 | ≥1500*2100 |
| 16 | 门洞尺寸（宽*高）（mm） （由投标人现场勘察为准） | 按要求整改 | 按要求整改 | 按要求整改 |
| 17 | 开门方式 | 旁开 | 旁开 | 旁开 |
| 18 | 井道结构 | 需按验收标准整改 | 需按验收标准整改 | 需按验收标准整改 |

说明：

1、以上表格中数据仅供参考，具体以投标人现场查勘为准。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整。

2、楼层最终实际高度尺寸可能会有所不同，中标人须按实际层高提供电梯。

3、未来根据招标人要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

4、电梯机房电源箱至电梯控制柜的电缆及其套管或桥架由中标单位负责，其费用在电梯单价中综合考虑。

5、电梯安装配套工程（含土建门洞整改、井道结构整改加固、基坑清理等其他附属工作）均由中标方负责，投标人须对电梯井道结构进行现场查勘，报价时予以综合考虑。

★三.基本功能要求

投标人提供的电梯电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其他合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | （在轿厢内的操纵盘上有声音警报装置）：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 4 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备、通讯线材及调试费用；电梯机房至安全中心的通讯管线的敷设由买方负责，其接线与系统调试由电梯安装方负责，中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明等自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 |  |
| 9 | 基站关机 |  |
| 10 | 错误指令取消 |  |
| 11 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔并随带视频电缆。 |
| 12 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间，确保安全迅捷和舒适的开关门速度和平层时间。 |
| 13 | 自动再平层 | 无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在±3mm内。 |
| 14 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠。 |
| 15 | 控制柜计数器 | 控制柜内须有设运行次数计数器。 |
| 16 | 锁梯功能 | 通过安装在指定楼层的钥匙开关，使电梯停止运行 |
| 17 | 随行电缆 | 要求含有视频、音频随行电缆。 |
| 18 | 免触式红外光幕 | 门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度。 |
| 19 | 司机服务 | 根据轿厢操作箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作。 |
| 20 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| - 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供业主参考，各投标人对以上功能要求必须做出实质响应承诺。 - 投标人提供的电梯应符合有关最新国家标准中的规定。 - 投标人提供的电梯应包括但不仅限于上述功能，当供货方推荐的其它合适的功能可能被接受。 |  |  |

四、电梯装修要求

| 梯形 内容 | 电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 采用钢板喷塑（轿厢壁厚度≥1.5mm） | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 地面 | 花纹钢板。 | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 轿厢顶 | 采用钢板喷塑,顶含高效节能专用灯具，LED灯照明和低噪音风机通风。 | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 轿门 | 采用钢板喷塑, 要求厚度≥1.5mm；旁开开门，红外线光幕保护，光束不少于81束。 | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 操纵盘 | 发纹不锈钢面板，装有微动发光照明楼层按钮，操纵盘上有楼层显示、方向显示，液晶显示。 | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 轿厢门坎 | 铸铁 |  |
| 厅门坎 | 铸铁 |  |
| 厅门 | 采用钢板喷塑（厅门壁厚度≥1.5mm） |  |
| 小门套 | 采用钢板喷塑。 |  |
| 呼梯盘及显示 | 发纹不锈钢面板，微动发光照明按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，液晶显示。 | 招标人在样本范围内选择，投标总价不变。 |
| 装修其他要求 | 由各投标品牌生产厂家结合现场实际情况自行配置，但材质需在中高档。 |  |

五、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

六、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

- 电梯推荐电梯厂家或推荐电梯品牌要求：杭州西奥、林肯电梯、江南嘉捷、苏州东奥、新马电梯。

- 本次招标包含但不仅限于电梯的设计、制造、仓储、运输、现场保管、二 次搬运、装卸调运、安装、自备调试电缆、电梯安装脚手架、井道整改、台架、 吊装、调试、水电费、检测检验、委托监检、成品保护、技术监督局验收、培训、 交付使用、售后服务管理（含点验后的仓储保管）、材料基础埋设、设备及软件 安装（升级）、维修保养、保险、利润、税金、规费、总包服务费、政策性文件 规定及合同包含的所有风险及责任等各项费用，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等。

九、其他

9.1这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

9.2投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

9.3投标产品须在★台州地区设有售后服务点。

9.4标注“★”号的为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将视为无效投标。

9.5对本技术规格的响应应真实、准确，如发现有弄虚作假等内容，将视为无效投标。

# 第五章  投标文件格式

一、本工程的投标文件格式（附件一）由招标人统一提供。

附件一：

投标文件格式

投标文件

（封面）

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		                 （签字或盖章）

地址：

年      月      日

### 目  录

1、投标承诺书（附件一-1）；

2、投标报价清单（附件一-2）；

3、投标人的营业执照副本复印件；（联合体成员均需提供）

4、电梯生产厂家特种设备制造许可证（电梯）C级及以上资质副本复印件、安装单位中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）证书副本复印件（C级及以上级别）；

5、诚信投标承诺书（附件一-3）

6、联合体投标协议书（附件一-4）；（如有）

7、法定代表人授权书（附件一-5）；

8、投标电梯的产品代理授权书复印件（代理商提供，格式自理）；

9、技术偏离表（附件一-6）及商务偏离表（附件一-7）；

10、主要部件产地、规格说明表（附件一-8）；

11、随机特殊工具及检测设备清单（附件一-9）；

12、易损件清单及价格（附件一-10）；

13、电梯质量、性能及数据及售后服务保证（附件一-11）；

14、投标产品的技术规格书（不允许仅提供样本）及产品样本；

15、拟提供本次设备安装的人员构成表（附件一-12）

16、投标品牌电梯台州地区售后服务点设置情况一览表（附件十五）；

17、投标人认为需要提供的其他文件及资料。

附件一-1：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

投 标 承 诺 书

温岭市泽国金投投资开发有限公司：

一、根据已收到贵方的泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，在全部同意招标文件内容前提下，我方愿以总报价人民币（大写）：               元（￥         元），并按现场踏勘的实际情况、技术规格书、贵方提供的技术要求和装修要求完成上述工程所有电梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训及售后服务等工作，并接受总包管理。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：     日历天。自合同签订之日起    日历天内交货，交货后    日历天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。

2、工程质量标准：   合格   ；

3、人员设备按要求及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到交货通知后尽快调遣人员和调配设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标和资格标二部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币壹万元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章)：

日期：         年     月    日

附件一-2：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重(kg) | 速度（m/s) |  |  |  |  |
| 1 | 载货电梯DT1 | 2000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 载货电梯DT2 | 1000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 载货电梯DT3 | 2000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 一 | 设备总价（1+2+3） |  |  |  |  | 元 |  |
| 4 | 载货电梯DT1 | 2000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 载货电梯DT2 | 1000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 载货电梯DT3 | 2000 | 0.5 | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 安装费总价（4+5+6） |  |  |  |  | 元 |  |
| （电梯）投标报价合计（一+二）结转至投标函 |  |  |  |  |  | 元 |  |

注：1. 投标报价清单表中空白部分由投标人填写，每项均填写单价和合价；

2．设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费（招标人代表2人去国内生产厂验收费用）、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质量技术监督部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

3．安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用。

4、电梯机房电源箱至电梯控制柜的电缆及其套管或桥架由中标单位负责，其费用在电梯单价中综合考虑。

5、电梯安装配套工程（含土建门洞整改、井道结构整改加固、基坑清理等其他附属工作）均由中标方负责，投标人须对电梯井道结构进行现场查勘，报价时予以综合考虑。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

附件一-3：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（公章）：

年    月    日

附件一-4：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                    （签名或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人 ：                                 （签名字或盖章）

年         月         日

附件一-5：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              		     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件一-6：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

技术偏离表

| 序 号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |

注：1、如不填写，招标方可以视为完全响应招标文件的要求。

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-7：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

商务偏离表

| 序 号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-8：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引机 |  |  |  |  |
| 3 | 测速编码器 |  |  |  |  |
| 4 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 5 | 主板 |  |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  |  |  |  |
| 7 | 门机系统 |  |  |  |  |
| 7 | 光 幕 |  |  |  | ★不少于81束 |
| 9 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 10 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 11 | 轿厢位置读码器 |  |  |  |  |
| 12 | 供对重运行的导轨 |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 13 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 14 | 轿厢 |  |  |  |  |
| 15 | 限速器 |  |  |  |  |
| 16 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 17 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 18 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢装饰板 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量。

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-9：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价，请投标人在投标报价中综合考虑；

2、本表仅提供了表格格式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-10：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标总价。

本表仅提供了表格格式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

如今后电梯因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-11：

泽国镇腾蛟村经济合作社（原东方小学）电梯工程

电梯质量、性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容(具体技术参数或具体承诺) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DT1 | DT2 | DT3 |
| 1 | 电梯的垂直振动加速度cm/s2 |  |  |  |
| 2 | 电梯的水平振动加速度cm/s2 |  |  |  |
| 3 | 起制动加减速度cm/s2 |  |  |  |
| 4 | 噪音指标（轿厢、开关门、机房） |  |  |  |
| 5 | 不锈钢厚度 |  |  |  |
| 6 | 主机驱动方式 |  |  |  |
| 7 | 门机驱动方式 |  |  |  |
| 8 | 速度 |  |  |  |
| 9 | 载重 |  |  |  |
| 10 | 电梯型号 |  |  |  |
| 11 | 平层精度 |  |  |  |
| 12 | 主电机允许启动次数 |  |  |  |
| 13 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  |  |  |
| 14 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  |  |  |
| 15 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-12：

拟提供本次设备安装的人员构成表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

日期：

附件一-13：

：

投标品牌电梯台州地区售后服务点设置情况一览表

| 电梯品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置县市 | 具体地址 | 联系人 | 联系电话 |

投标人（盖公章）：

日期：